## 湖北城市职业学校食堂二楼餐厅

## 电器线路布线询价公告

各供应商：
    我校食堂二楼餐厅拟进行电器线路布线施工，详细清单见附件。现公开询价以确定本项目建设的供货安装供应商。
    按照政府采购规定，欢迎各供应商参与本项目建设的公开询价报价，本施工项目的拦标价为人民币16609.00元。各供应商须到学校食堂二楼布线场地实地勘察后报价，将营业资质证明文件的复印件（未提供者视为无效投标）盖章、并本项目建设的投标报价函盖章，用档案袋密封，封面注明投标名称、联系人、联系电话。投标报价文件请于2020年1月6日9:30前送交学校总务处，地址：黄石市发展大道155号（湖北城市职业学校），联系人：李老师07146379883，15072056627。
    本项目为交钥匙工程，费用包干（包干价，系含税费、电器布线材料费、运输费、人工费、安全保险等一切费用）。学校公开询价小组按同等条件下本项目建设投标报价的总报价最低者成交，成交结果经学校党政联席会研究通过后，将直接电话通知成交供应商。
详情见附件《湖北城市职业学校食堂二楼餐厅电器线路布线项目公开询价清单》。

湖北城市职业学校

2020年1月2日

食堂二楼餐厅电器线路布线项目公开询价清单

| - 物品名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 25平方多芯铜导线 | - 红色300米、黄色100米、蓝色100米 | - 米 | - 500 |  |  |
| - 10平方多芯铜导线 | - 红12米、蓝色4米 | - 米 | - 16 |  |  |
| - 2.5平方铜导线 | - 黄色100米 | - 米 | - 100 |  |  |
| - 配电箱 | - 500*400*150 | - 个 | - 1 |  |  |
| - 断路器 | - 60A三极 | - 个 | - 2 |  |  |
| - 空气开关 | - 120A三极 | - 个 | - 1 |  |  |
| - 线槽 | - 宽100mm、每根4米 | - 根 | - 25 |  |  |
| - 铜接头 | - 20A | - 个 | - 9 |  |  |
| - 铜接头 | - 10A | - 个 | - 6 |  |  |
| - 钉子 |  | - 盒 | - 10 |  |  |
| - 扎带 | - 300mm长 | - 包 | - 10 |  |  |
| - 刷卡窗口机 | - 须匹配一楼电脑卡机系统（咨询电话：15871211325） | - 台 | - 3 |  |  |
| - 窗口机信号线 | - 须匹配一楼电脑卡机系统（咨询电话：15871211325） | - 米 | - 50 |  |  |
| - 窗口机电源线 | - 须匹配一楼电脑卡机系统（咨询电话：15871211325） | - 米 | - 50 |  |  |
| - 刷卡窗口机不锈钢基座 | - 须匹配窗口机（咨询电话：15871211325） | - 个 | - 3 |  |  |
| - 其它（运输、人工安装、安全保险、税费等） |  |  |  |  |  |
| - 报价总费用（包干价、大小写） |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

日期：