##  2021下学期学生公寓维修改造项目

## 询价公告

各供应商：
  现需对我校公寓进行小型维修，包括改造加装隔门和热水器、更换部分供电线路、配备钥匙等，详细清单见附件，现公开询价以确定供应商，咨询电话：公寓办0714-6379896、章老师。按照政府采购规定，欢迎各供应商参与本项目的投标报价，本项目的采购预算为人民币52310.5元，投标报价函文件须盖章、并提供营业执照复印件，用档案袋密封，封面注明投标名称、联系人、联系电话。投标报价文件请于2021年8月27日下午3:30前送交学校采购办，地址：黄石市发展大道155号（湖北城市职业学校），联系人：李老师0714-3828368、15072056627。
 本建设项目为交钥匙工程，费用包干（包干价）。学校公开询价小组按同等条件下本建设项目投标报价的总报价最低者成交，成交结果经学校党政联席会研究通过后直接通知成交供应商。
 询价采购清单详情见附件。

湖北城市职业学校
2021年8月23日

## 湖北城市职业学校2021下学期学生公寓维修改造项目采购询价单

申报处室：学生工作处

1. 隔断改造

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作事项 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 隔断走廊门2套 | m2 | 11.76 |  |  | 2号楼1.2楼隔断 |
| 2 | 安装不锈钢板 | m2 | 11.75 |  |  | 2号楼1.2楼隔断 |
| 3 | 楼梯安装不锈钢门 | m2 | 7.88 |  |  | 1.2.楼男女生之间 |
| 4 | 电子锁 | 套 | 3 |  |  | 根据消防要求需安装遥控电子锁 |
| 5 | 插栓 | 套 | 20 |  |  | 4号楼男女隔开用 |
| 6 | 十字钥匙 | 把 | 54 |  |  |  |
| 7 | 挂锁 | 把 | 55 |  |  | 每把锁配7把钥匙 |
| 合计 |  |  |

（二）安装线路、插座

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作事项 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 安装2.5m2铜软线 | m | 90 |  |  |  |
| 安装25槽板 | m | 35 |  |  |  |
| 五孔插座 | 个 | 3 |  |  |  |
| 附材 |  |  |  |  |  |
| 安装费 |  |  |  |  |  |
| 每间房小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

（三）4号公寓楼女生部安装开水器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作事项 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 6m2铜软线 | 圈 | 1 |  |  |  |
| 不锈钢空开臬 | 个 | 1 |  |  |  |
| 三P漏电空开 | 个 | 1 |  |  |  |
| 三相计电器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 远程控制器 |  |  |  |  |  |
| 开水器 |  |  |  |  |  |
| 水开器底座 |  |  |  |  |  |
| 进出水管、人工材料费 |  |  |  |  |  |
| 人工安装费 |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |

**项目报价总金额（包干价、大小写）：**

**报价单位（盖章）：**

**联系人及电话：**

**日期：**