## 学校水电维修器材用品采购询价公告

各供应商：

经全面检查学校各楼栋洗手间（厕所）等公共场所部位，发现部分洗手间（厕所）水电供应器材用品需要维修更换，详细统计清单见附件，现公开询价以确定本次由学校物业维修施工所需要的耗材用品供应商。按照政府采购规定，欢迎各供应商参与本项目建设的投标报价，本项目的采购预算为人民币8485.00元，投标报价函文件须盖章、并提供营业执照复印件，用档案袋密封，封面注明投标名称、联系人、联系电话。投标报价文件请于2021年9月7日下午5:00前送交学校采购办，地址：黄石市发展大道155号（湖北城市职业学校），联系人：李老师0714-3828368、15072056627。  
  本项目的采购费用包干（包干价）。学校公开询价小组按同等条件下本项目投标报价的总报价最低者成交，成交结果经学校党政联席会上会后直接通知成交供应商。  
询价采购清单见附件

湖北城市职业学校  
2021年9月2日

湖北城市职业学校办公设备（耗材）采购询价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 小便池延时阀 | 四分角式 | 个 | 15 |  |  |
| 大便池延时阀 | 六分角式 | 个 | 15 |  |  |
| 面盆龙头 | 九牧王四分 | 个 | 10 |  |  |
| 面盆下水管 | Φ32 | 套 | 15 |  |  |
| 面盆上水管 | 长500 | 根 | 15 |  |  |
| 走廊照明灯 | LED6W | 个 | 100 |  |  |
| 小便池 | 高帝牌 | 个 | 5 |  |  |
| 面盆 | 陶瓷 | 个 | 3 |  |  |
| 灯头 | 螺口 | 个 | 30 |  |  |
| 弯管龙头 | 四分 | 个 | 2 |  |  |
| LED灯管 | 长1.2米 | 根 | 100 |  |  |
| 沟盖板 | 300\*500 | 块 | 15 |  |  |
| 水箱 | 九牧王 | 个 | 12 |  |  |
| 不锈钢洗手池（电子部洗手池） | 双盆 | 个 | 2个 |  |  |
| 消防指示牌（电子部） | 双向箭头 | 块 | 6块 |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |
| 总计（大小写） |  | | | | |

投标单位（盖章）：

联系人及电话：

日期：